Modelo : JR52

- Tipo: Plug adaptador

- Aplicación : Alimentación

- Pin: Cobre

- Body material: elaborado para protección al medio ambiente

- Estilo: Macho

- Wire Type: Power cable

- Durability: 5000 times

- Size: 5.5*2.1mm

- Color: Negro y Verde

- Para ser usado en cámaras de CCTV camera, LED, etc.

2) Material elaborado para protección al medio ambiente

3) Plug DC plug con 2 terminales tipo tornillo

4) Seguridad en la terminal tipo tornillo con deslizamiento hacia abajo

5) Entrada de alimentación de Vcd estandart

6) Dimensiones: 2.1mm ID / 5.5mm OD