ESPECIFICACIONES TECNICAS

PS-1230C TRANSFORMADOR DE CA

Caracteristicas principales Provee energia lineal Ideal para camaras tipo domo y uinidades IR. Entrada de Voltage 110 AC Fusible PTC interconstruido Sistema de tierra para mayor proteccion. Indicador LED .

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelo PS-1640 Voltage de entrada 110V AC Consumo de energia 30W Voltage de salida 12VAC Maxima corriente 2.1A Frequencia de operacion 60 Hz Resistencia de Insulacion 100M Ohm @ DC 500V Regulacion de carga Â± 10% Certificaciones CE / RoHS / U; Tiempo de vida 30,000 Horas Certificacion IP IP65 Condiciones de operacion Temperatura: Dimensiones (W x H x D) 90 x 53 x 65 mm Peso 0.6Kg